Gdańsk 22.04.2020 r.

l.dz ….. /2020

Sygn. 1/2020 ZP

Strona internetowa

Sprawa: modyfikacja opisu zamówienia w postępowaniu dotyczącym „Dostawa i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w Hali ERGO ARENA

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ:

Zaleca się aby waga oprawy oświetleniowej oświetlenia sportowego nie przekraczała 28 kg, jednakże dopuszcza się zgodnie z wnioskiem wykonawcy celem zaprojektowania i zastosowania oprawy oświetleniowej o większej masie własnej jednak z zachowaniem pozostałych parametrów wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz z uwzględnieniem norm i przepisów BHP dotyczących podnoszenia ciężarów powyżej obręczy barkowej przy montażu opraw.

Powyższe należy uwzględnić składając ofertę.

Jednocześnie informujemy, iż zamawiający posiada już skrzynkę podawczą w systemie ePUAP pod nazwą Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. , za pośrednictwem, której można złożyć ofertę wykorzystując platformę miniportal.

Prezes Zarządu

Magdalena Sekuła