Gdańsk 15.05.2020 r.

l.dz ….. /2020

Sygn. 3/2020 ZP

Strona internetowa

Sprawa: modyfikacja opisu zamówienia w postępowaniu dotyczącym „Zaprojektowania i wykonania 2 instalacji fotowoltaicznych na dachu Hali ERGO ARENA.

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz modyfikuje zapisy SIWZ:

Pytanie 23

Zwracam się z zapytaniem, czy zamawiający akceptuje technologię "cast-mono", sprawność takiej technologii jest wyższa od "standardowej produkcji".   
 Odpowiedź

Zamawiający akceptuje technologię "cast-mono".

Pytanie 24

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizerów w zestawie z inwerterem beztransformatorowym w zamian za mikroinwertery opisane w SIWZ powyższego zapytania?

Zastosowanie powyższego rozwiązania nie odbiega od Państwa założeń, a charakteryzuje się wyższą sprawnością.

Odpowiedź
Zamawiający nie określa konkretnych rozwiązań/technologii. Po stronie Wykonawcy przed przystąpieniem do prac montażowych są wszelkie uzgodnienia oraz sporządzenie projektu wykonawczego, który powinien przedstawiać najkorzystniejsze rozwiązania począwszy od doboru  paneli,  wyposażenia sterującego i zabezpieczającego instalację, z uwzględnieniem wskazanego miejsca montażu instalacji na obiekcie.

Pytanie 25

Zapytanie dot. Załącznika nr 1 „Pakiet świadczeń marketingowych Partnera Solarnego ERGO ARENY”. Z treści §2 pkt. 1 wynika, że Oferent, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, nabywa prawo do pakietu, który będzie opłacony przez Wykonawcę w wysokości 30 000,00 zł/netto. Czy Wykonawca może zrzec się z w/w pakietu unikając dodatkowych kosztów inwestycji?

Odpowiedź

Nie. Pakiet marketingowy jest integralną częścią przedmiotu zamówienia.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie mikroinwerterów standardowym zestawem optymalizatory i inwerter sieciowy. Taki system również pozwala monitorować każdy parametr paneli z osobna.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i rezygnuje z wymogu stosowania  mikroinwerterów  oraz modyfikuje treść Programu Funkcjonalno-Użytkowego poprzez:

- wykreślenie pkt. 8 w Tab. 1.  Wymagane parametry każdej z dwóch instalacji fotowoltaicznych;

- zamianę słowa „mikroinwerterów” na słowo „inwerterów” w pkt. 11 w Tab. 1.  Wymagane parametry każdej z dwóch instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 27

W związku z ogłoszeniem przetargu „Zaprojektowania i wykonania 2 instalacji fotowoltaicznych na dachu Hali ERGO ARENA” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie polegające na zamianie mikroinwerterów na falowniki wraz z optymalizatorami mocy z możliwością monitoringu 2 paneli?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 26.

Powyższe należy uwzględnić składając ofertę.

Prezes Zarządu

Magdalena Sekuła