Syg.akt 6/2020 ZP 								Gdańsk, 9.12.2020r.

Strona internetowa

Sprawa: wyjaśnienie w postępowaniu na  „Aktualizację i modernizację systemu BMS w Hali ERGO ARENA”

Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podst. art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z zapisami SIWZ: dotyczącymi wymaganych przyszłych funkcjonalności, w tym integracji z innymi systemami, zamawiający wymaga, aby dostarczony system BMS udostępniał możliwość pełniej integracji poprzez API/SDK z systemami nadrzędnymi klasy BEMS takimi jak np. System Inteligentnego Zarządzania Energią firmy SOLWENA lub równoważnym?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga, aby zaktualizowany system BMS udostępniał możliwość integracji poprzez API/SDK z systemami nadrzędnymi klasy BEMS, jednak nie precyzuje na tym etapie konkretnych rozwiązań produktowych, tylko wymaga, aby taka integracja była możliwa do zrealizowania w przyszłości, w ramach obecnie dostarczanej licencji.

Pytanie 2

Czy dostawca w ramach dostawy Serwera systemu BMS ma zapewnić odpowiednie zasoby oraz środowisko wirtualne na dostarczonym serwerze dla innych przyszłych systemów, które mają być zintegrowane jak np. System Zarządzania Energią? Jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie, jakie zasoby na serwerze należy dodatkowo zapewnić.

Odpowiedz

Dostawa Serwera nie jest objęta tym Zamówieniem. Serwer zapewnia Zamawiający. Zgodnie z zapisem pkt. II 1.1. „Opisu zakresu aktualizacji i modernizacji systemu BMS", Serwerem będzie Dell R5400 działający pod kontrola systemu Windows Server 2012 R2, wyposażony w 2 procesory Xeon E5450, 8GB Ram i 2 dyski 500GB pracujące w Raid 0.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę:

Prezes Zarządu

Magdalena Sekuła