Sopot 10.07.2023r.

Strona internetowa

Sprawa: Wyjaśnienia SWZ w postępowaniu dotyczącym “Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”

Zamawiający Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. udziela wyjaśnień SWZ w w/w postępowaniu. Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytanie 1

Czy do wykonania wskazanego zadania przewidujecie państwo komponenty zawarte w SWIZ oraz OWU tzn. falowniki marki Solar edge oraz panele marki JA Solar czy dopuszczacie użycie innych ?

Odpowiedz: Załączony do SWZ projekt architektoniczno-budowlany wskazuje jako możliwą opcję wykonania konkretne modele falowników, paneli, optymalizatorów mocy i innych elementów. Wykonawca ma prawo zastosować inne urządzenia, spełniające minimalne wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca odpowiada za opracowanie dokumentacji wykonawczej, którą należy uzgodnić z Zamawiającym oraz OSD.

Zamawiający zwraca uwagę, na poniższe uwarunkowania:

- w kryteriach oceny ofert, oprócz ceny, znajduje się liczba paneli fotowoltaicznych, zatem premiowane są nowoczesne panele o stosunkowo wysokiej mocy jednostkowej,

- w zakresie monitoringu instalacji Zamawiający powinien mieć wgląd w prace całego systemu (istniejąca instalacja fotowoltaiczna i nowa instalacja fotowoltaiczna ) poprzez jedną spójną aplikację.

Zamawiający przed złożeniem ofert zdecydowanie rekomenduje odbycie wizji terenowej na obiekcie hali ERGO ARENA w celu zapoznania się z warunkami realizacji inwestycji oraz stanem już wykonanych instalacji (etapy I-III). Termin możliwej wizji terenowej prosimy potwierdzić z pracownikami Działu Utrzymania Obiektu:

- Marcin Uzarczyk, tel.: 785 583 728

- Waldemar Malejko: tel.: 785 583 717