Sopot 17.07.2023r.

Strona internetowa

Sprawa: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu dotyczącym “Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”

Zamawiający Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. udziela wyjaśnień SWZ w w/w postępowaniu. Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytanie 2

- Zamawiający w § 8 ust.2 wzoru umowy zawarł  zapis o następującej treści

„[…2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy według następującego harmonogramu:

a. I etap – przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej – w terminie 2 tygodni od zawarcia Umowy,

b. II etap –  wykonanie robót, rozruch instalacji, testy i pomiary, szkolenie, kompletna dokumentacja powykonawcza - w terminie 6 tygodni od zawarcia Umowy,

c.  III etap - dokonanie wszelkich uzgodnień/zgłoszeń/odbiorów z operatorem sieci (Energa- Operator SA) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane - w terminie 14 tygodni od zawarcia Umowy..]”

Wykonawca informuje , iż przed przystąpieniem do robót objętych przedmiotem zamówienia niniejszego postepowania należy uzyskać uzgodnienia OSD. Termin oczekiwania na przedmiotowe uzgodnienie wynosi do 30 dni.

W związku z powyższym aby zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia, profesjonalnie, rzetelnie, należycie oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji postępowania , Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie  i zmianę terminów poszczególnych etapów realizacji zgodnie z następującą propozycją:

„[…2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy według następującego harmonogramu:

a. I etap – przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej – w terminie do 6 tygodni od zawarcia Umowy,

b. II etap –  wykonanie robót, rozruch instalacji, testy i pomiary, szkolenie, kompletna dokumentacja powykonawcza - w terminie do 10 tygodni od zawarcia Umowy,

c.  III etap - dokonanie wszelkich uzgodnień/zgłoszeń/odbiorów z operatorem sieci (Energa- Operator SA) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane - w terminie 14 tygodni od zawarcia Umowy..]”.

Odpowiedz: Zapisy pozostają bez zmian.