Sopot 18.07.2023r.

Strona internetowa

Sprawa: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu dotyczącym “Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”

Zamawiający Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. udziela wyjaśnień SWZ w w/w postępowaniu. Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, że w obiekcie został zamontowany agregat prądotwórczy TJ 1540MS? Jeżeli odpowiedź będzie przecząca, czy jego dostawa wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w obiekcie został już zamontowany agregat prądotwórczy TJ 1540MS.

Pytanie 4

Czy w zakresie zamówienia jest opracowanie projektu przystosowania abonenckiej stacji transformatorowej T-16294 „Hala Sportowa" do nowych warunków pracy oraz wykonanie robót wynikających z ww. projektu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Czy w zakresie zamówienia jest opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji T-16294 „Hala Sportowa"?

Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest opracowanie/zaktualizowanie instrukcji ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej i uzgodnienia z Regionalną Dyspozycją Mocy Oddziału w Gdańsku.

Pytanie 6

Proszę o doprecyzowanie zakresu dokumentacji projektowej. Z punktu 7.2.1 „Opisu przedmiotu zamówienia" wynika, że do zakresu należy wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnej z wytycznymi z Warunków Przyłączeniowych i uzgodnienie jej z operatorem sieci elektroenergetycznej, z kolei wg punktu 6.5 „Dokumentacja projektowa" ww. dokumentu, wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest zarówno wykonanie dokumentacji wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami jak i dokumentacji powykonawczej.